附件二：                        报   价   单            采购信息编号：GC-XJ-2020-005

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心

电子邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目 | 报价（元） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海海事大学大礼堂舞台灯光改造工程 |  |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。须提供总报价的详细组成文件。

附表：项目报价明细

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10度750w成像灯(面光一) | 额定电压：220V /50HZ 最大功率：750W 10度 灯座：G9.5国际标准 色温：3200K 特点： 1.采用全铝合金制造,有较多的散热缝隙,注重散热; 2.采用高效离子度膜椭球体反光碗,减少了色差,像差,畸变; 3.多模块设计,根据不同的距离可以随时更换镜头,并采用 不锈钢螺杆推动调焦,轻便耐磨.灯泡灯座可调节光斑; 4.灯具效率47.8%,5米光照度：15144 LUX;有效光通量：9171 LM； 照度均匀度0.62; 5.单灯有效投射距离为25M，20M照度为965LUX左右； 6.产品拥有GB7000.217-2008产品报告。 | 14 |  |  |
| 2 | 10度750w成像灯(面光二) | 额定电压：220V /50HZ 最大功率：750W 10度 灯座：G9.5国际标准 色温：3200K 特点： 1.采用全铝合金制造,有较多的散热缝隙,注重散热; 2.采用高效离子度膜椭球体反光碗,减少了色差,像差,畸变; 3.多模块设计,根据不同的距离可以随时更换镜头,并采用不锈钢螺杆推动调焦,轻便耐磨.灯泡灯座可调节光斑; 4.灯具效率47.8%,5米光照度：15144 LUX;有效光通量：9171 LM；照度均匀度0.62; 5.单灯有效投射距离为25M，20M照度为965LUX左右； 6.产品拥有GB7000.217-2008产品报告。 | 14 |  |  |
| 3 | LED染色灯（耳光） | 一款高性能、长寿命、高亮度的LED染色灯，它采用优质材料，采用恒流线路板调光无闪烁、抖动现象，饱满、均匀、鲜艳的染色效果。 通道模式: 8CH; 光源: 54x3W led(R12 G18 B18 W6) 电压: 110-240V,50/60Hz; 功率: 200W; 显示: 点阵显示,四个轻触开关; 出光角度: ; 15°/25°/45°可选； 控制模式:DMX512 /自走/声控/主从; 调光: 0—100%线性调光; IP防护等级: IP20; 净重: 5 KG; | 12 |  |  |
| 4 | LED染色灯（舞台侧光） | 一款高性能、长寿命、高亮度的LED染色灯，它采用优质材料，采用恒流线路板调光无闪烁、抖动现象，饱满、均匀、鲜艳的染色效果。 通道模式: 8CH; 光源: 54x3W led(R12 G18 B18 W6) 电压: 110-240V,50/60Hz; 功率: 200W; 显示: 点阵显示,四个轻触开关; 出光角度: ; 15°/25°/45°可选； 控制模式:DMX512 /自走/声控/主从; 调光: 0—100%线性调光; IP防护等级: IP20; 净重: 5 KG; | 24 |  |  |
| 5 | LED染色灯（舞台顶光） | 一款高性能、长寿命、高亮度的LED染色灯，它采用优质材料，采用恒流线路板调光无闪烁、抖动现象，饱满、均匀、鲜艳的染色效果。 通道模式: 8CH; 光源: 54x3W led(R12 G18 B18 W6) 电压: 110-240V,50/60Hz; 功率: 200W; 显示: 点阵显示,四个轻触开关; 出光角度: ; 15°/25°/45°可选； 控制模式:DMX512 /自走/声控/主从; 调光: 0—100%线性调光; IP防护等级: IP20; 净重: 5 KG; | 14 |  |  |
| 6 | LED染色灯（舞台逆光） | 一款高性能、长寿命、高亮度的LED染色灯，它采用优质材料，采用恒流线路板调光无闪烁、抖动现象，饱满、均匀、鲜艳的染色效果。 通道模式: 8CH; 光源: 54x3W led(R12 G18 B18 W6) 电压: 110-240V,50/60Hz; 功率: 200W; 显示: 点阵显示,四个轻触开关; 出光角度: ; 15°/25°/45°可选； 控制模式:DMX512 /自走/声控/主从; 调光: 0—100%线性调光; IP防护等级: IP20; 净重: 5 KG; | 14 |  |  |
| 7 | 信号放大器 | 数字信号类型:DMX512/1990 ; 1路输入，1路直通输出; 8路光隔离信号分配输出; 各输入输出接口之间的电气隔离电压:>1000V ; 每路带数字信号指示灯; DMX信号输入连接器:XLR-D3M /XLR-D5M ; | 1 |  |  |
| 8 | 灯钩保险链 |  | 95 |  |  |
| 9 | 安装辅材 | 电源接插件，信号接插件等 | 1 |  |  |

备注：配件清单不限于以上部分，可补充。配件价格请报含税后的价格，视后期维修情况进行结算。

公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：

报价日期：      年    月   日