附件一： 仪器设备清单（含设备配置需求及技术要求）          采购信息编号：BX2015027

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近场激光雷达 | LZR-U920hcn | 1 | - 扇面扫描角度大于90度，四层扫描 - 角分辨率小于0.5度 - 扫描范围0.5米至40米 - 激光测距精度小于10mm - 扫描频率大于15Hz - 提供配套二次开发SDK及其源代码 提供交通行业算法库及其源代码 | BEA | 标配产品 |
|  |  |  | — | — | — |  |
| 报价时请按上列项目报价，可附单项清单 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、如所购置的仪器设备属于标配产品并无特殊需求的，可在“配置需求”及“技术要求”栏中填写“标配产品”；

2、如所购置的仪器设备属于非标配产品，应在“配置需求”及“技术要求”栏中详细阐明，以确保各报价单位能完全理解本次所购仪器设备的配置需求与技术要求。

3、此清单仅供供应单位知悉采购内容，报价时无需发送。